## 1.1 A.2 最高投标限价封面
A.2 最高投标限价封面
| 滁州学院会峰校区知行桥运动场地灯光改造和土木楼配电改造 |  |  |  |  | 工程
最高投标限价
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2020年06月22日

## 1.2 B.2 最高投标限价扉页
B.2 最高投标限价扉页
|  | 滁州学院会峰校区知行桥运动场地灯光改造和土木楼配电改造 | [5 empty] | 工程
最高投标限价
| 最高投标限价（小写）： |  |  |  | 95945.63
| （大写）： |  |  |  | 玖万伍仟玖佰肆拾伍元陆角叁分
| 招 标 人： |  |  |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  |  |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2020年06月22日 |  |  | 复 核 时 间： | 2020年06月22日

## 1.3 D.1 建设项目最高投标限价汇总表
D.1 建设项目最高投标限价汇总表
工程名称：滁州学院会峰校区知行桥运动场地灯光改造和土木楼配电改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 |  | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费
1 | 滁州学院会峰校区知行桥运动场地灯光改造和土木楼配电改造 |  | 95945.63 |  |  | 1219.96
合计 |  |  | 95945.63 |  |  | 1219.96
测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】
说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

## 2.1 D.2 单项工程最高投标限价汇总表
D.2 单项工程最高投标限价汇总表
工程名称：滁州学院会峰校区知行桥运动场地灯光改造和土木楼配电改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费
1 | 滁州学院会峰校区知行桥运动场地灯光改造和土木楼配电改造 |  | 95945.63 |  |  | 1219.96
合计 |  |  | 95945.63 |  |  | 1219.96
测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】
说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

## 3.1 D.3 单位工程最高投标限价汇总表
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：滁州学院会峰校区知行桥运动场地灯光改造和土木楼配电改造 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 79495.71
2 | 措施项目费 |  |  | 307.84
2.1 | 夜间施工增加费
2.2 | 二次搬运费 |  |  | 114.02
2.3 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 79.81
2.4 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 34.20
2.5 | 工程定位复测费 |  |  | 68.41
2.6 | 非夜间施工照明费
2.7 | 临时保护设施费 |  |  | 11.40
2.8 | 赶工措施费
3 | 不可竞争费 |  |  | 1219.96
3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 1219.96
3.2 | 工程排污费
4 | 其他项目 |  |  | 7000.00
4.1 | 暂列金额 |  |  | 7000.00
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 7922.12
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 95945.63
测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.2 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州学院会峰校区知行桥运动场地灯光改造和土木楼配电改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
|  | 知行桥球场灯光 | [6 empty] | 15267.62
1 | 010101003006 | 挖沟槽土方 |  | 1、挖土深度：人工挖土方，2m以内 | m3 |  | 45.440 | 68.63 | 3118.55 | 2417.41
2 | 010103001009 | 回填方 |  | 1、密实度要求：综合考虑 | m3 |  | 44.000 | 14.77 | 649.88 | 406.56 |  | 92.40
3 | 040103002001 | 余方弃置 |  | 1.人力车运土 运距50m以内 | m3 |  | 1.440 | 20.77 | 29.91 | 23.18
4 | 030404017005 | 配电箱 |  | 1、名称：运动场配电箱 2、规格：室外防雨不锈钢配电箱250*300*160,3P63A/1+2P40ALE/2 3、安装方式：悬挂在灯杆上 4、备注：尺寸仅为参考，具体尺寸根据现场情况调整，综合单价结算时不调整。 | 台 |  | 1.000 | 225.72 | 225.72 | 74.90
5 | 030408001007 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆，国标 2、规格：YJV-3*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：埋地 | m |  | 70.000 | 14.21 | 994.70 | 114.80 |  | 62.30
6 | 030408006007 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-3*6 | 个 |  | 2.000 | 56.61 | 113.22 | 28.56
7 | 030408001008 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆，国标 2、规格：YJV-3*4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：埋地 | m |  | 240.000 | 11.17 | 2680.80 | 393.60 |  | 213.60
8 | 030408006008 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-3*4 | 个 |  | 3.000 | 56.61 | 169.83 | 42.84
9 | 030408003002 | 电缆保护管 |  | 1、规格：PE32 2、敷设方式：埋地敷设 3、备注：含约20米挂桥安装费，使用不锈钢固定卡扣固定在桥侧，以及部分混凝土开槽费用 | m |  | 30.000 | 7.70 | 231.00 | 35.70 |  | 1.50
测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州学院会峰校区知行桥运动场地灯光改造和土木楼配电改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
10 | 030408003003 | 电缆保护管 |  | 1、规格：PVC32 2、敷设方式：埋地敷设 3、备注：含部分混凝土开槽费用 | m |  | 240.000 | 6.07 | 1456.80 | 285.60 |  | 12.00
11 | 030412007001 | 球场灯 |  | 1、名称：球场灯 2、型号、规格：镀锌钢管喷塑，酸洗磷化，灯杆壁厚>3.0mm，高8m照射，包含熔断器等所有配件及安装，上口径>60mm下口径>140mm，底座>280*180*10 3、备注：综合单价中含吊车等安装费 4、防雨光源全套LED灯250W*2 5、单灯源照射距离>40m，照射面积>300m2 6、安装形式：路灯顶 7、参考附图 | 套 |  | 4.000 | 914.07 | 3656.28 | 243.60 |  | 366.08
12 | 010501006001 | 设备基础 |  | 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、备注：灯座基础0.6*0.6*1具体以实际为准，设备基础含预埋钢筋笼等钢构件安装，结算时设备基础价格不予调整。 | m3 |  | 1.440 | 544.92 | 784.68 | 31.45
13 | 011702001001 | 基础 |  | 1、基础类型：设备基础 复合木模板 | m2 |  | 9.600 | 44.88 | 430.85 | 235.20 |  | 12.38
14 | 030409001001 | 接地极 |  | 1、材质：镀锌角钢L50*5*2500 | 根 |  | 4.000 | 72.51 | 290.04 | 54.88 |  | 38.52
15 | 030409002001 | 接地母线 |  | 1、名称：接地引线 2、规格：接地引线采用-40X4镀锌扁钢,每盏灯接地引线以2米计。 | m |  | 8.000 | 29.42 | 235.36 | 137.76 |  | 3.20
测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州学院会峰校区知行桥运动场地灯光改造和土木楼配电改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
16 | ZB010101001002 | 原花岗岩路面和路牙石拆除、恢复 |  | 1、拆除原有约4米宽花岗岩路面和路牙石，待布管穿线结束后，原样恢复，如有损坏，施工方需维修 | 项 |  | 1.000 | 200.00 | 200.00
|  | 分部小计 | [6 empty] | 15267.62
|  | 土木楼配电改造 | [6 empty] | 64008.17
17 | 030404017004 | 配电箱 |  | 1、名称：7XDF配电箱 2、规格：箱体尺寸800*1800*400 3、安装方式：落地安装 4、备注：开关需要标注房间号标示 5、尺寸仅为参考，具体尺寸根据现场情况调整，综合单价结算时不调整。 6、详见图纸 | 台 |  | 1.000 | 4827.10 | 4827.10 | 151.34 |  | 90.50
18 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：3,4,5XDF配电箱 2、规格：箱体尺寸500*700*400 3、备注：开关需要标注房间号标示 4、尺寸仅为参考，具体尺寸根据现场情况调整，综合单价结算时不调整。 5、详见图纸 | 台 |  | 3.000 | 3156.19 | 9468.57 | 288.96
19 | 030404017003 | 配电箱 |  | 1、名称：710配电箱 2、规格：箱体尺寸500*700*400 3、备注：开关需要标注房间号标示 4、尺寸仅为参考，具体尺寸根据现场情况调整，综合单价结算时不调整。 5、详见图纸 | 台 |  | 1.000 | 3156.19 | 3156.19 | 96.32
测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州学院会峰校区知行桥运动场地灯光改造和土木楼配电改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
20 | 030404017002 | 配电箱 |  | 1、名称：PZ-30箱 2、规格：箱体尺寸250*384*90 3、备注：开关需要标注房间号标示 4、尺寸仅为参考，具体尺寸根据现场情况调整，综合单价结算时不调整。 5、其中709办公室配电箱按照701办公室配电箱根据现场实际情况调整大小和开关，结算时综合单价不调整 6、详见图纸 | 台 |  | 12.000 | 625.72 | 7508.64 | 898.80
21 | 030404019003 | 控制开关 |  | 1、名称：原有配电箱内部分开关拆除 2、备注：原有配电箱内部分开关拆除，重新接线后再安装，每层配电间约2个，具体以现场实际为准，结算时综合单价不调整 | 个 |  | 8.000 | 61.41 | 491.28 | 380.80
22 | 030404019001 | 控制开关 |  | 1、额定电流(A)：60A断路器拆除 | 个 |  | 1.000 | 19.89 | 19.89 | 15.39
23 | 030404019002 | 控制开关 |  | 1、额定电流(A)：120A断路器安装 | 个 |  | 1.000 | 116.12 | 116.12 | 28.00
24 | 030411003001 | 桥架 |  | 1、名称：金属桥架 2、规格：200*100 | m |  | 15.100 | 80.32 | 1212.83 | 195.55 |  | 16.46
25 | 031202005001 | 防火涂料 |  | 1.一般钢结构 超薄型防火涂料 1.5mm以内 | m2 |  | 6.040 | 95.42 | 576.34 | 36.12 |  | 4.05
26 | 030411002001 | 线槽 |  | 1、名称：塑料线槽 2、材质：塑料59*22 3、教室内 | m |  | 21.600 | 18.88 | 407.81 | 115.78
27 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电线配管 2、材质：塑料 3、规格：PC32 | m |  | 22.240 | 11.71 | 260.43 | 119.21
测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州学院会峰校区知行桥运动场地灯光改造和土木楼配电改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
28 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆，国标 2、型号：WDZB-YJY-4*50+E25 3、材质：铜芯 | m |  | 62.300 | 117.44 | 7316.51 | 266.64 |  | 63.55
29 | 030408006001 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZB-YJY-4*50+E25 | 个 |  | 3.000 | 116.31 | 348.93 | 121.80
30 | 030408001006 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆，国标 2、型号：WDZB-YJY-4*35+E16 3、材质：铜芯 | m |  | 22.870 | 90.21 | 2063.10 | 77.30 |  | 23.33
31 | 030408006002 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZB-YJY-4*35+E16 | 个 |  | 2.000 | 96.43 | 192.86 | 67.48
32 | 030408001002 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆，国标 2、型号：WDZB-YJY-4*16+E10 3、材质：铜芯 | m |  | 64.740 | 42.70 | 2764.40 | 158.61 |  | 66.03
33 | 030408006003 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZB-YJY-4*16+E10 | 个 |  | 2.000 | 69.82 | 139.64 | 40.32
34 | 030408001003 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆，国标 2、型号：WDZB-YJY-4*10+E10 3、材质：铜芯 | m |  | 418.720 | 30.39 | 12724.90 | 787.19 |  | 427.09
35 | 030408006004 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZB-YJY-4*10+E10 | 个 |  | 18.000 | 56.61 | 1018.98 | 257.04
36 | 030408001005 | 电力电缆 |  | 1、名称：竖井电力电缆，国标 2、型号：WDZB-YJY-4*70+E35 3、材质：铜芯 | m |  | 31.400 | 184.64 | 5797.70 | 499.57 |  | 106.45
37 | 030408006005 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZB-YJY-4*70+E35 | 个 |  | 4.000 | 129.59 | 518.36 | 189.28
38 | 030408001004 | 电力电缆 |  | 1、名称：竖井电力电缆，国标 2、型号：WDZB-YJY-4*16+E10 3、材质：铜芯 | m |  | 14.300 | 54.42 | 778.21 | 108.25 |  | 14.59
39 | 030408006006 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZB-YJY-4*16+E10 | 个 |  | 2.000 | 69.82 | 139.64 | 40.32
测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州学院会峰校区知行桥运动场地灯光改造和土木楼配电改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
40 | ZB010101001001 | 主电缆拆除、安装 |  | 1、主线缆需要抽出4-5米左右接到新柜子，具体长度以现场实际长度为准，结算时综合单价不予调整。 | 层 |  | 4.000 | 200.00 | 800.00
41 | WB031002005001 | 机械钻孔 |  | 1、七层墙体穿孔 | 个 |  | 12.000 | 50.00 | 600.00
42 | WB030612011001 | 孔洞封堵 |  | 1、名称：消防防火封堵总价包干，结算不予调整。 | 项 |  | 1.000 | 500.00 | 500.00
43 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1.输配电装置系统调试 ≤1kV 交流供电 | 系统 |  | 1.000 | 259.74 | 259.74 | 158.62 |  | 41.09
|  | 分部小计 | [6 empty] | 64008.17
|  | 其他 | [6 empty] | 219.92
44 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 脚手架搭拆 | 项 |  | 1.000 | 106.55 | 106.55 | 33.85
45 | WB031301001001 | 建筑物超高增加费 |  | 建筑物超高增加费 | 项 |  | 1.000 | 113.37 | 113.37 | 57.12 |  | 30.77
|  | 分部小计 | [6 empty] | 219.92
测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.3 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：滁州学院会峰校区知行桥运动场地灯光改造和土木楼配电改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | AC-01 |  | 夜间施工增加费 |  | 11401.59
2 | AC-02 |  | 二次搬运费 |  | 11401.59 | 1.000 |  | 114.02
3 | AC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 11401.59 | 0.700 |  | 79.81
4 | AC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 11401.59 | 0.300 |  | 34.20
5 | AC-05 |  | 工程定位复测费 |  | 11401.59 | 0.600 |  | 68.41
6 | AC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  | 11401.59
7 | AC-07 |  | 临时保护设施费 |  | 11401.59 | 0.100 |  | 11.40
8 | AC-08 |  | 赶工措施费 |  | 11401.59
合 计 | [7 empty] | 307.84
测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.4 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：滁州学院会峰校区知行桥运动场地灯光改造和土木楼配电改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | AF-01 |  | 环境保护费 |  | 11401.59 | 0.900 |  | 102.61
2 | AF-02 |  | 文明施工费 |  | 11401.59 | 2.800 |  | 319.24
3 | AF-03 |  | 安全施工费 |  | 11401.59 | 2.400 |  | 273.64
4 | AF-04 |  | 临时设施费 |  | 11401.59 | 4.600 |  | 524.47
5 | AF-05 |  | 工程排污费 |  | 0
合 计 | [7 empty] | 1219.96
测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.5 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：滁州学院会峰校区知行桥运动场地灯光改造和土木楼配电改造 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额 |  |  | 7000.00
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  | 7000.00
测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.6 H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：滁州学院会峰校区知行桥运动场地灯光改造和土木楼配电改造 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注
1 |  |  |  |  | 7000.00
合 计 |  |  |  |  | 7000.00
测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 3.7 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：滁州学院会峰校区知行桥运动场地灯光改造和土木楼配电改造 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 88023.51 |  | 9.000 | 7922.12
合 计 | [7 empty] | 7922.12
测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.8 材料汇总表
材料汇总表
工程名称：滁州学院会峰校区知行桥运动场地灯光改造和土木楼配电改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 材料用量 | 单价 |  | 合价 | 暂估/甲供
0000A31B01AH | 其他材料费 |  | 元 |  | 9.006 | 1.00 |  | 9.01
0103A03B15CB | 镀锌铁丝 φ1.2～2.2 |  | kg |  | 0.089 | 4.87 |  | 0.43
0113A01B00CB | 镀锌扁钢（综合） |  | kg |  | 2.840 | 3.85 |  | 10.93
0153A05B55CB | 封铅 含铅65%锡35% |  | kg |  | 7.105 | 22.22 |  | 157.86
0203A13B51BW | 橡胶垫 δ2 |  | m2 |  | 1.016 | 19.26 |  | 19.58
0209A15B01BW | 塑料薄膜 |  | m2 |  | 0.253 | 0.20 |  | 0.05
0213A13B53BY | 三色塑料带 20mm×40m |  | m |  | 4.662 | 0.26 |  | 1.21
0213A23B55AX | 自粘性塑料带 20mm×20m |  | 卷 |  | 2.100 | 4.27 |  | 8.97
0227A05B01CB | 白布 |  | kg |  | 13.190 | 6.67 |  | 87.97
0227A23B01CB | 棉纱头 |  | kg |  | 1.876 | 6.00 |  | 11.25
0301A03B43C77CE | 木螺钉 M4×65 |  | 10个 |  | 5.364 | 0.50 |  | 2.68
0301A05B05C55BF | 半圆头镀锌螺栓 M5×40 |  | 个 |  | 1.428 | 0.03 |  | 0.04
0301A05B49C01CB | 对拉螺栓 |  | kg |  | 1.536 | 7.69 |  | 11.81
0301A07B07C51CD | 膨胀螺栓 M10 |  | 10套 |  | 8.074 | 2.50 |  | 20.19
0301A07B07C71AK | 膨胀螺栓 M6 |  | 套 |  | 16.320 | 0.17 |  | 2.77
0301A07B07C71CD | 膨胀螺栓 M6 |  | 10套 |  | 16.819 | 1.70 |  | 28.59
0301A13B03C07CE | 弹簧垫圈 M16～30 |  | 10个 |  | 3.280 | 4.10 |  | 13.45
0313A11B53BF | 冲击钻头 φ8 |  | 个 |  | 1.548 | 5.38 |  | 8.33
0313A11B55BF | 冲击钻头 φ12 |  | 个 |  | 0.459 | 6.75 |  | 3.10
0313A21B01CB | 低碳钢焊条 |  | kg |  | 1.020 | 5.40 |  | 5.51
0313A34B89AT | 砂轮片 φ100 |  | 片 |  | 0.015 | 1.71 |  | 0.03
0313A34B99AT | 砂轮片 φ400 |  | 片 |  | 0.015 | 8.97 |  | 0.14
0313A39B01AJ | 钢锯条 |  | 条 |  | 5.022 | 0.34 |  | 1.71
0313A51B01CB | 焊锡膏 |  | kg |  | 0.353 | 14.53 |  | 5.13
0313A53B01BY | 焊锡丝 |  | m |  | 1.380 | 0.37 |  | 0.51
0313A53B01CB | 焊锡丝 |  | kg |  | 1.734 | 54.10 |  | 93.81
0313A71B57BF | 合金钢钻头 φ10 |  | 个 |  | 2.979 | 2.80 |  | 8.34
0313A89B01BD | 锯条（各种规格） |  | 根 |  | 5.400 | 0.62 |  | 3.35
0315A01B25C01CB | 铁钉 |  | kg |  | 2.247 | 4.60 |  | 10.34
0315A21B35C01CB | 零星卡具 |  | kg |  | 1.666 | 5.31 |  | 8.84
0315A21B39C01CB | 平垫铁 |  | kg |  | 2.850 | 3.74 |  | 10.66
0315A21B49C11BF | 塑料胀管 φ6～8 |  | 个 |  | 56.814 | 0.07 |  | 3.98
0403A17B01BT | 中（粗）砂 |  | t |  | 0.810 | 169.91 |  | 137.63
1305A43B01CB | 防锈漆 |  | kg |  | 1.060 | 6.73 |  | 7.13
1305A49B01CB | 酚醛防锈漆 |  | kg |  | 0.181 | 6.15 |  | 1.11
1305A97B01CB | 沥青绝缘漆 |  | kg |  | 1.424 | 2.79 |  | 3.97
1307A07B01CB | 酚醛磁漆 |  | kg |  | 2.000 | 12.00 |  | 24.00
1307A15B01CB | 酚醛调和漆 |  | kg |  | 0.560 | 7.90 |  | 4.42
1307A17B01CB | 沥青清漆 |  | kg |  | 0.128 | 5.46 |  | 0.70
测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】
材料汇总表
工程名称：滁州学院会峰校区知行桥运动场地灯光改造和土木楼配电改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 材料用量 | 单价 |  | 合价 | 暂估/甲供
1403A05B01CB | 汽油 |  | kg |  | 17.930 | 6.70 |  | 120.13
1409A01B01CB | 电力复合脂 |  | kg |  | 8.031 | 20.00 |  | 160.62
1431A02B01CB | 硬脂酸 |  | kg |  | 1.194 | 8.41 |  | 10.04
1441A02B01CB | 粘结剂 |  | kg |  | 0.022 | 2.88 |  | 0.06
1443A43B67AX | 自粘性橡胶带 25mm×20m |  | 卷 |  | 0.120 | 14.79 |  | 1.77
1725A45B00CB | 塑料管（综合） |  | kg |  | 2.970 | 11.42 |  | 33.92
1825A33B91BF | 固定卡子 φ90 |  | 个 |  | 51.674 | 1.99 |  | 102.83
2717A01B51AX | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm |  | 卷 |  | 8.260 | 8.55 |  | 70.62
2801A05B51CB | 镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm2 |  | kg |  | 5.643 | 51.28 |  | 289.37
2801A33B05CB | 硬铜绞线 TJ-2.5～4mm2 |  | m |  | 98.878 | 2.56 |  | 253.13
2803A35B63BY | 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 |  | m |  | 3.616 | 1.32 |  | 4.77
2803A39B73BY | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm2 |  | m |  | 3.401 | 3.27 |  | 11.12
2803A47B63BY | 铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm2 |  | m |  | 0.240 | 1.23 |  | 0.30
2903A07B03BF | 塑料线槽配件线槽 断面周长120以内 |  | 个 |  | 15.135 | 3.52 |  | 53.28
2906A35B65BF | 难燃塑料管接头 32 |  | 个 |  | 4.675 | 0.25 |  | 1.17
2906A37B65BF | 难燃塑料管卡子 32 |  | 个 |  | 27.115 | 0.18 |  | 4.88
2906A39B65BF | 难燃塑料管三通 32 |  | 个 |  | 0.712 | 0.56 |  | 0.40
2906A41B65BF | 难燃塑料管伸缩接头 32 |  | 个 |  | 0.467 | 0.32 |  | 0.15
2906A43B65BF | 难燃塑料管弯头 32 |  | 个 |  | 0.467 | 0.29 |  | 0.14
2909A17B99BF | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm2 |  | 个 |  | 1.587 | 3.42 |  | 5.43
2909A19B52BF | 铜接线端子 DT-16 |  | 个 |  | 138.240 | 1.70 |  | 235.01
2909A19B56BF | 铜接线端子 DT-6 |  | 个 |  | 34.510 | 1.20 |  | 41.41
2909A19B66BF | 铜接线端子 DT-35 |  | 个 |  | 7.520 | 2.70 |  | 20.30
2909A19B72BF | 铜接线端子 DT-50 |  | 个 |  | 11.280 | 4.00 |  | 45.12
2909A19B74BF | 铜接线端子 DT-70 |  | 个 |  | 15.040 | 5.00 |  | 75.20
2909A19B92BF | 铜接线端子 20A |  | 个 |  | 8.120 | 0.33 |  | 2.68
2925A01B51AK | 镀锌电缆吊挂 3.0×50 |  | 套 |  | 87.381 | 2.99 |  | 261.27
2925A03B55AK | 镀锌电缆卡子 2×35 |  | 套 |  | 284.671 | 2.26 |  | 643.36
3301A26B01CB | 钢支撑 |  | kg |  | 3.084 | 5.08 |  | 15.67
3407A19B57BF | 塑料手套 ST型 |  | 个 |  | 37.800 | 13.50 |  | 510.30
3411A01B01CA | 电 |  | kW·h |  | 0.668 | 0.78 |  | 0.52
3411A13B01BV | 水 |  | m3 |  | 0.373 | 5.50 |  | 2.05
3413A01B01BF | 标志牌 |  | 个 |  | 67.402 | 1.37 |  | 92.34
3501A05B01BW | 复合木模板 |  | m2 |  | 2.112 | 27.15 |  | 57.34
3709A05B05CB | 钢垫板 δ2.5～5 |  | kg |  | 2.000 | 3.18 |  | 6.36
8021A01B59BV | 商品混凝土 C25（泵送） |  | m3 |  | 1.469 | 504.87 |  | 741.55
CL-D00001 | 主电缆拆除、安装 |  | 层 |  | 4.000 | 200.00 |  | 800.00
CL-D00002 | 机械钻孔 |  | 个 |  | 12.000 | 50.00 |  | 600.00
测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】
材料汇总表
工程名称：滁州学院会峰校区知行桥运动场地灯光改造和土木楼配电改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
材料编号 | 材料名称 |  | 单位 |  | 材料用量 | 单价 |  | 合价 | 暂估/甲供
CL-D00003 | 孔洞封堵 |  | 项 |  | 1.000 | 500.00 |  | 500.00
CL-D00004 | 原花岗岩路面和路牙石拆除、恢复 |  | 项 |  | 1.000 | 200.00 |  | 200.00
Z0113A01B01BY~1 | 镀锌扁钢-40*4 |  | m |  | 8.400 | 6.11 |  | 51.32
Z0121A05B00CB | 镀锌角钢（综合） |  | kg |  | 36.600 | 4.27 |  | 156.28
Z1305A60B01CB | 超薄型防火涂料 |  | kg |  | 10.449 | 50.00 |  | 522.43
Z1725A45B01BY-43~1 | PE32 |  | m |  | 30.900 | 5.41 |  | 167.17
Z1725A45B01BY-43~2 | PVC32 |  | m |  | 247.200 | 3.83 |  | 946.78
Z2500A01B01AK-21~1 | 防雨光源全套LED灯250W |  | 套 |  | 8.080 | 200.00 |  | 1616.00
Z2811A03B01BY-1~1 | WDZB-YJY-4*10+E10 |  | m |  | 422.907 | 25.22 |  | 10665.72
Z2811A03B01BY-1~2 | YJV-3*6 |  | m |  | 70.700 | 9.82 |  | 694.27
Z2811A03B01BY-1~3 | YJV-3*4 |  | m |  | 242.400 | 6.81 |  | 1650.74
Z2811A03B01BY-3~1 | WDZB-YJY-4*16+E10 |  | m |  | 79.830 | 36.64 |  | 2924.99
Z2811A03B01BY-5~1 | WDZB-YJY-4*35+E16 |  | m |  | 23.099 | 82.31 |  | 1901.25
Z2811A03B01BY-7~1 | WDZB-YJY-4*50+E25 |  | m |  | 62.923 | 108.06 |  | 6799.46
Z2811A03B01BY-8~1 | WDZB-YJY-4*70+E35 |  | m |  | 31.714 | 150.65 |  | 4777.71
Z2901A05B01BY-6~1 | 金属桥架 200*100 |  | m |  | 15.251 | 60.34 |  | 920.25
Z2902A03B01BD-1 | 金属杆 单杆杆长(m) ≤10 |  | 根 |  | 4.000 | 300.00 |  | 1200.00
Z2903A05B01BY-1~1 | 塑料59*22 |  | m |  | 22.680 | 9.00 |  | 204.12
Z2906A17B01BY-4~1 | 塑料 PC32 |  | m |  | 23.574 | 3.83 |  | 90.29
Z5509A07B01AN~1 | 3,4,5XDF配电箱 |  | 台 |  | 3.000 | 3000.00 |  | 9000.00
Z5509A07B01AN~2 | PZ-30箱 |  | 台 |  | 12.000 | 500.00 |  | 6000.00
Z5509A07B01AN~3 | 710配电箱 |  | 台 |  | 1.000 | 3000.00 |  | 3000.00
Z5509A07B01AN~4 | 7XDF配电箱 |  | 台 |  | 1.000 | 4500.00 |  | 4500.00
Z5509A07B01AN~5 | 运动场配电箱 |  | 台 |  | 1.000 | 100.00 |  | 100.00
Z5515A03B51BF~1 | 120A断路器安装 |  | 个 |  | 1.000 | 80.00 |  | 80.00
合计 | [7 empty] | 64672.92
测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】