地信楼二楼部分实验室改造工程

清单编制说明

一、工程概况

该工程位于滁州学院。

施工范围：原施工范围内的所有装饰拆除（如内墙、天棚乳胶漆、内墙墙纸铲除、窗帘拆除等）、水电安装拆除（如砖墙体、吊顶、灯具、插座、配电箱、管线拆除等），新开空调洞，原空调洞封堵，新砌砖墙，新砌砖墙抹灰，所有内墙（包含新砌砖墙墙面）、天棚满批腻子一遍、白色乳胶漆一底两面，拆除原砖墙后地面地砖修复，拆除原砖墙后踢脚修复，部分教室窗帘更换，施工范围内所有建筑垃圾清运及下楼、材料上楼、室内装修环境检测、保洁，开关、插座、线槽明装，更换灯具，更换配电箱，空调移位以及清单和控制价所有内容，其余详见清单及招标文件。

二、编制范围

1、详见施工做法表。

三、编制依据

- 2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》；

2018版《安徽省建设工程费用定额》；

2018版《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》；

2018版安徽省建设工程计价依据

（1）《安徽省建设工程计价定额（共用册）》；

（2）《安徽省建筑工程计价定额》；

（3）《安徽省装饰工程计价定额》；

（4）《安徽省安装工程计价定额》；

（5）《安徽省房屋修缮工程计价定额》；

2、地信楼二楼部分实验室改造工程的招标文件；

3、2023年第9期滁州不含税价格信息，滁州信息价没有的部分参照同期合肥市及南京市信息价，无信息价部分根据市场询价综合考虑。

四、控制价组价说明

1、控制价的综合单价已包含清单描述的每个细目及与该细目有关的全部工程内容；

2、清单描述不明确的，控制价按施工图设计文件和相关施工验收规范、图集进行组价；

3、除非合同另有规定，控制价的综合单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用；

4、本次控制价编制是按营改增计价方式，税金按照9%计取(与交易文件统一)。

(一）土建部分

1、包含施工范围内的所有装饰拆除（如内墙、天棚乳胶漆、内墙墙纸铲除、窗帘拆除等）、水电安装拆除（如砖墙体、吊顶、灯具、插座、配电箱、管线拆除等），此项为包干价，各投标单位自行考察测算，中标后不作调整；

2、新开空调洞；

- 3、原空调洞封堵；

- 4、MU15 混凝土实心砖，M5 混合砂浆，200mm厚新砌砖墙；

- 5、15mm 1:3 水泥砂浆，新砌砖墙抹灰；

- 6、所有内墙（包含新砌砖墙墙面）、天棚满批腻子一遍、白色乳胶漆一底两面，工程量按所有房间工程量一半暂定考虑；

- 7、拆除原砖墙后地面地砖修复，干硬性水泥砂浆，规格尺寸同原地转；

- 8、拆除原砖墙后踢脚修复，1∶1 水泥砂浆，规格尺寸同原踢脚；

- 9、除203教室以外，其余教室更换窗帘，新窗帘同203教室，包含罗马杆及固定托架等配套设施，具体颜色样式由业主选定；

- 10、包含施工范围内所有建筑垃圾清运及下楼搬运费、材料上楼搬运费、室内装修环境检测费、保洁费，此项为包干价，各投标单位自行考察测算，中标后不作调整；

- 11、所有工程量均为暂定量，按实结算；

- 12、本工程所有材料质量档次不低于招标文件中推荐材料的质量要求。

(二）安装部分

- 1、原配电箱拆除，更换配电箱；

- 2、开关、插座、线槽明装；

- 3、更换灯具；

- 4、空调移位；

- 5、所有工程量均为暂定量，按实结算；

- 6、本工程所有材料质量档次不低于招标文件中推荐材料的质量要求。

五、暂列金额

- 无。

安徽立地工程咨询有限公司

2023年10月11日