## Sheet1
滁州学院土木学院“国合中心”吊顶工程量清单报价表（2021XEGC-15）
序号 | 工程项目名称 | 做法及特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 小计(元)
天棚吊顶和墙面漆
1 | 摄像头下降至吊顶下 | 1、6层所有摄像头无损拆除和安装 2、备注：包含安装时所发生除摄像头以外的所有材料 | 项 | 1.000
2 | 消防喷淋改造 | 1、消防喷淋上喷头改下喷淋和烟雾报警器下移至吊顶，含喷淋头和烟雾报警器，钢管等辅材 2、建议投标人勘察现场综合报价 | 个 | 60.000
3 | 天棚吊筋 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8镀锌丝杆，高度暂定1m，结算不予调整 2、安装固定方式：在原砼顶板上打孔，安装φ8镀锌膨胀头组 3、修补打孔及其他损坏处，腻子抹平 | m2 | 380.000
4 | 天棚龙骨 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：普通轻钢龙骨天棚 装配式U型主龙骨间距900 副龙骨间距 600 | m2 | 180.000
5 | 天棚面层 | 1、面层材料品种、规格：9.5厚石膏板 2、墙边石膏板走线，过道两侧需做窗帘盒样式，参照6层做法 3、卫生间门厅 | m2 | 180.000
6 | 天棚龙骨 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金装配式龙骨600*600 | m2 | 200.000
7 | 铝方通格珊天棚 | 1、面层材料品种、规格：铝方通30*75mm（除超长尺寸外要求无接头），壁厚0.8mm，间距80mm，颜色与原有6层保持一致，黑色 2、30面朝下 | m2 | 200.000
8 | 荧光灯 | 1、名称：线条灯 2、型号：白色LED，铝合金边框，28瓦，色温6500k 3、规格：黑色1200*70*55mm 4、安装形式：含安装产生的配件 5、业主指定灯具的更换，含6楼等位置 | 套 | 120.000
9 | 荧光灯 | 1、型号：白色LED，35瓦，色温6500k 2、卫生间门厅吸顶灯 | 套 | 1.000
10 | 剔堵槽沟 | 1、规格：砖结构 宽mm×深mm 70×70 2、开墙槽，水泥砂浆修复 | m | 30.000
11 | 配管 | 1、材质：PVC 2、规格：外径16 | m | 30.000
12 | 配线 | 1、规格：2.5mm2铜芯导线 | m | 200.000
13 | 照明开关 | 1、名称：开关面板更换 2、拆除旧开关更换新开关 | 个 | 13.000
14 | 普通灯具 | 1、名称：旧灯拆除，运至甲方指定地点 | 套 | 50.000
分部小计
其他费
15 | 卫生清理垃圾运输费 | 1、房屋保洁垃圾清运 | 项 | 1.000
16 | 脚手架 |  | 项 | 1.000
17 | 装饰垂直运输 | 1、建筑物檐口高度、层数：4层 2、含材料运输和垃圾下楼费及部分物品二次搬运费 | 项 | 1.000
18 | 预留金 | 此项为固定费用，价格不得更改，否则投标报价作废 | 元 | 8000
合计 | （大写金额） |  |  |  | （小写金额）
备注： 1.报价时须报综合单价及合价，含一切费用在内（包括材料费，运输、人工费、材料费、机械费、安全文明施工费、税金等一切费用）。2.以上所列品牌均为推荐品牌，不作为指定品牌，投标人可以自行选择其它品牌，但是投标人所报产品品牌、质量、档次、性能、颜色、规格参数、进货渠道等方面不得低于推荐品牌。且投标人必须承诺所投产品的品牌，且施工时必须满足承诺要求，否则招标人有权不予认可。 3.施工时发生的水电费按施工结算价的比例收取，其中水费是千分之三，电费是千分之四，如果没发生用水，则水不收费。4、工期20天。
公司名称： （盖章） |  |  |  |  | 法人 或授权人签字：