滁州学院会峰校区图书馆安装空调隔断项目最高投标限价编制说明

一、工程概况

该工程位于滁州市滁州学院。

施工范围;图书馆新增空调隔断。

二、编制范围

1、详见设计单位提供的滁州学院会峰校区图书馆安装空调隔断项目。

三、编制依据

- 施工图纸；

- 2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》;

2018版《安徽省建设工程费用定额》；

2018版《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》；

2018版安徽省建设工程计价依据

（1）《安徽省建设工程计价定额（共用册）》；

（2）《安徽省建筑工程计价定额》；

（3）《安徽省装饰工程计价定额》；

（4）《安徽省安装工程计价定额》；

（5）《安徽省房屋修缮工程计价定额》；

3、滁州学院会峰校区图书馆安装空调隔断项目的招标文件；

4、2021年第4期滁州不含税价格信息，滁州信息价没有的部分参照同期合肥市及南京市信息价，无信息价部分根据市场询价综合考虑。

四、控制价组价说明

1、控制价的综合单价已包含清单描述的每个细目及与该细目有关的全部工程内容；

2、清单描述不明确的，控制价按施工图设计文件和相关施工验收规范、图集进行组价；

3、除非合同另有规定，控制价的综合单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用；

4、本次控制价编制是按营改增计价方式，税金按照9%计取(与交易文件统一)。

- 安装部位

- 线槽：按线槽，宽mm×深mm 70×70考虑。结算时实调整。

- 单项线，BV-4mm2。

- 土建部位

- 1、铝合金25*80立柱，壁厚1.2mm，玻璃品种、规格、颜色：8mm厚钢化玻璃，含铝合金包框。立柱间距分别为1.1米和1.25米，5道横撑间距1.016米，实际施工中可根据现场情况经业主同意后调整。

2、因原墙面打洞而造成墙面破坏，修补费用，恢复成原墙面。该项总价包干，结算时不予调整。

3、本工程垃圾清运费，含下楼，运输，二次搬运，装车，清理，弃置等包括但不限于。总价包干，结算时不予调整。

4、工具式脚手架，该项总价包干，结算时不予调整。

五、暂列金额

含1.8万元暂列金额。

六、编制结论

本工程控制价为：小写：196973.83元

大写：壹拾玖万陆仟玖佰柒拾叁元捌角叁分

安徽立地工程咨询有限公司

2021年06月07日