## Sheet1
滁州学院琅琊校区音乐楼前运动场所及局部主干道灯具 安装项目工程量清单报价单（2023HQFW-12）
序号 | 项目名称 | 做法及特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 小计(元)
1 | 硅PU球场灯 | 1.灯具：高12米，扇形四头，4*200w。 2.钢筋地笼，底座开挖（含混凝土破除）。 3.混凝土浇筑。 4.土方回填及垃圾外运。 5.灯具安装，调试，含吊装作业费。灯具：200W LED投光灯体育场专业灯具，灯具质保5年。 | 盏 | 2
2 | 音乐楼广场灯 | 1.灯具：高12米，圆形6头，6*200w。 2.钢筋地笼，底座开挖（含混凝土破除）。 3.混凝土浇筑。 4.土方回填及垃圾外运。 5.灯具安装，调试，含吊装作业费。灯具：200W LED投光灯体育场专业灯具，灯具质保5年。 | 盏 | 2
3 | 电力电缆 | 1.电缆规格，YJV5*10电缆。 2.电缆沟开挖、恢复.沟槽深度不低于20cm。 3.穿PE护套股及铺设。 4.电缆头制作、安装、调试及配套辅材。 | 米 | 50
4 | 电力电缆 | 1.电缆规格，YJV3*4电缆。 2.电缆沟开挖。 3.穿PE护套股及铺设。 4.电缆安装、调试及配套辅材。 5.沟槽深度不低于20cm。 6.土方回填、绿地修复、余方外运。 | 米 | 350
5 | 电力电缆 | 1.BV2.5铜单线。 2.安装、调试及配套辅材。 | 米 | 240
6 | 户外配电箱 | 1.不锈钢户外配电箱。 2.配电箱底座开挖砌筑、抹灰。 3.配电元器件，4PC63总开一个、3PC20控制回路2个、3PC20预留回路1个、2pc20控制回路一个、交流接触器2个、时控2个、光感控制器。质保五年 | 套 | 1
7 | 混凝土地面开挖 | 1.预埋电力电缆混凝土地面开挖，深度不低于30cm。 2.地面修复，包括局部墙体拆除及修复。3.包括墙体开孔。 | 米 | 25
8 | 路灯底座 | 1.规格300*300。 2.钢筋地笼。 3.混凝土浇筑。 4.土方回填、绿地修复、余方外运。 | 座 | 6
9 | 路灯安装 | 1.路灯由学校提供。 2.路灯搬运。 3.路灯安装调试。 | 盏 | 6
总报价 |  | （小写）： 元
（大写）： 元
备注： 1.工程控制价：49690元，报价时须报综合单价及合价，含一切费用在内（包括主材费、辅材费、人工费、机械费、运输费、安全文明施工费、税金等一切费用），投标人自行勘察现场。2.服务内容及承诺： 我方在报价前，已认真阅读项目《询价采购函》，理解并完全响应项目采购公告及其附件中的所有实质性要求。 3.施工时发生的水电费按施工结算价的比例收取，其中水费是千分之三，电费是千分之四，如果没发生用水，则水不收费。4、工期30天。