琅琊校区8号楼防水改造项目

工程量清单编制说明

一、工程概况

工程名称：琅琊校区8号楼防水改造项目 ，本项目位于滁州学院琅琊校区,本次控制价包括琅琊校区8号楼防水改造项目 。

二、编制范围

1、编制范围：原有屋面部分防水层拆除、室内抹灰层拆除；铺设SBS改性沥青防水卷材，上浇C20细石混凝土；屋面四周设镀锌方钢骨架围网；新增镀锌钢管晾衣杆；室内装修、门更换、灯具更换；等详见清单。

三、编制依据

1、依据招标人提供的项目范围和本工程招标清单中所有内容；

2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

3、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》GB50854-2013；

4、2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》;

5、滁州学院非自动停车位改造项目的招标文件；

6、省、市截止2022年07月的有关政策性文件。

7、税金按9%。

8、取费标准：2018《安徽省建设工程费用定额》以及建标〔2021〕42号文。

四、暂列金额及专业工程暂估价

暂列金一万元整

安徽立地工程咨询有限公司

2022年07月04日