最高限价编制说明

- 工程建设项目综合概况

- 工程名称：滁州学院文学与传媒学院非线性编辑实验室与专业录音棚建设项目

- 工程内容：包括墙面油漆面铲除，踢脚、木门拆除，建筑垃圾外运，相关物品移除至指定地点，地毯楼地面、防静电地板铺装，硅钙板吸声板天棚、硅钙板天棚、石膏板天棚吊顶，轻钢龙骨隔断制作，木质吸声板墙面铺设，乳胶漆墙面粉刷，门窗安装，窗帘盒及窗帘安装，户内配电箱安装，交换机安装，灯具安装，开关安装，强弱电插座安装及部分插座穿线费用，相关配管配线、电缆、双绞线敷设，及相关墙面开槽、穿孔，相关调试及垂直运输。

- 编制范围

- 建设单位提供的设计方案。

- 编制依据

- 委托人提供的相关设计图纸，招标文件；

- GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及2018版计价：《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省园林绿化工程计价定额》。

- 截止2020年10月的省、市有关政策性文件；

- 工程量清单控制价有关规范和政策说明：

- 工程量清单列出的每个清单子目已包括涉及与该子目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸等有关招标资料一起对照阅读。

- 除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括（但不限于）完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、材料、设备和其他伴随服务所发生的所有费用。

- 清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集、招标文件要求为准；清单与图纸及招标文件技术标准不一致的，以较高的技术标准为准。

- 工程量清单中所有材料的材质、品牌、规格，均应满足设计与施工总说明、相关规范及招标文件的要求，项目特征中不再描述。

- 投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

- 材料价格按照 “滁州工程造价信息”2020年第9期滁州市价格计算，信息价没有的按照市场询价计入。

- 本工程混凝土均采用商品混凝土，砂浆均采用预拌砂浆。

- 人工费执行新文件标准按140元/工日。

- 本工程按照一般计税方法税率按照9%计算。

- 工程量清单控制价计价有关说明：

- 装修工程中涉及的相关用材暂按中档品牌考虑计入，此类材料进场时必须征得业主同意后方可使用。

- 装修工程中设计的相关材料设备进场时相关规格、品牌、参数必须征得业主同意后方可使用。

- 本工程设置暂列金额14000元（不含税）。

- 编制结论：

- 最高投标限价：188439.53元

- 大写：壹拾捌万捌仟肆佰叁拾玖元伍角叁分

- 编制单位：安徽百士德工程咨询有限公司

- 日  期：2020年10月23日